## 事業者用
ISO/IEC17025:2017要求事項 |  |  |  |  | MEMO（該当する文書、記録等）
4 一般要求事項 | 4.1 公平性 |  | 4.1.1 | 4.1.1 公平性を確保するように組織を編成及び運営すること。
|  |  | 4.1.2 | 4.1.2 公平性を確約すること。
|  |  | 4.1.3 | 4.1.3 公平性を損なう圧力を容認しないこと。
|  |  | 4.1.4 | 4.1.4 公平性に対するリスクを継続的に特定すること。
|  |  | 4.1.5 | 4.1.5 特定された公平性に対するリスクについて、どのように排除又は最小化するのかを実証すること。
| 4.2 機密保持 |  | 4.2.1 | 4.2.1 全ての情報の管理について責任をもつことに関する、法的強制力のあるコミットメントをもつこと。 公開対象情報を顧客へ事前通知すること。 除外対象以外の全ての情報を占有情報とみなし、機密とすること。
|  |  | 4.2.2 | 4.2.2 機密情報を公開する場合、顧客又は関係者に情報の提供を知らせること。
|  |  | 4.2.3 | 4.2.3 当該顧客以外の情報源から得られた情報に関して、その情報及び情報源に関する機密を確実にすること。
|  |  | 4.2.4 | 4.2.4 要員（関連する外部要員を含め）は、全ての情報を機密とすること。
5 組織構成に関する要求事項 |  |  | 5.1 | 5.1 ラボラトリは、法人又は法人の一部であること。
|  |  | 5.2 | 5.2 ラボラトリマネジメントを特定すること。
|  |  | 5.3 | 5.3 ISO/IEC 17025に適合するラボラトリ活動の範囲を明確にし、文書化すること。
|  |  | 5.4 | 5.4 要求事項を満足するようにラボラトリ活動を実施すること。 このラボラトリ活動には、恒久的施設、恒久的施設以外の場所、一時施設、移動施設又は顧客の施設で実施する活動を含むこと。
|  |  | 5.5 | 5.5 次の事項を実施すること。 a) 組織及び管理構造、親組織における位置付け、並びに管理、技術的業務及び支援サービスの関係を明確にする。 b) 全ての要員の責任、権限及び相互関係を規定する。 c) 必要な程度まで、手順を文書化する。
|  |  | 5.6 | 5.6 次の事項を実施するために必要な権限及び資源を有する要員をもつこと。 a) マネジメントシステムの実施、維持、改善 b) マネジメントシステムまたはラボラトリ活動の実施手順からの逸脱の特定 c) それら逸脱を防止又は最小化する処置の開始 d) ラボラトリマネジメントへの報告 e) ラボラトリ活動の有効性の確保
|  |  | 5.7 | 5.7 次の事項を確実にすること。 a) 要求事項を満たすことに関するコミュニケーション b) “全体として整っている状態”（integrity）の維持
6 資源に関する要求事項 | 6.1一般 |  | 6.1 | 6.1 要員及び設備等が利用できること。
| 6.2 要員 |  | 6.2.1 | 6.2.1 要員は、公平に行動し、力量をもち、マネジメントシステムに従って業務を行うこと。
|  |  | 6.2.2 | 6.2.2 ラボラトリ活動の結果に影響する職務に関する力量要求事項を文書化すること。 （学歴，資格，教育・訓練，技術的知識，技能及び経験等）
|  |  | 6.2.3 | 6.2.3 要員のラボラトリ活動の実施及び逸脱の重大性を評価する力量を確実にすること。
|  |  | 6.2.4 | 6.2.4 要員に責務、責任及び権限を伝えること。
|  |  | 6.2.5 | 6.2.5 次の事項に関する手順、記録をもつこと。 a) 力量要求事項の決定 b) 要員の選定 c) 要員の教育・訓練 d) 要員の監督 e) 要員へ権限付与 f) 要員の力量の監視
|  |  | 6.2.6 | 6.2.6 特定のラボラトリ活動（以下を含む）を実施する権限を、要員に与えること。 a) 方法の開発、変更、検証及び妥当性確認 b) 適合性の表明又は意見及び解釈を含めた結果の分析 c) 結果の報告、レビュー及び承認
| 6.3 施設及び環境条件 |  | 6.3.1 | 6.3.1 施設及び環境条件は、ラボラトリ活動に適するものであること。
|  |  | 6.3.2 | 6.3.2 施設及び環境条件に関する要求事項を文書化すること。
|  |  | 6.3.3 | 6.3.3 環境条件を監視し、制御し、記録すること。
|  |  | 6.3.4 | 6.3.4 施設管理に関する以下の手段を実施し、監視し、定期的に見直すこと。 a) ラボラトリ活動に影響する区域の使用、及び立入制限。 b) 汚染、干渉又は悪影響の防止。 c) 両立不可能なラボラトリ活動を実施する区域間の効果的な分離。
|  |  | 6.3.5 | 6.3.5 恒久的な管理下にない場所又は施設で実施するラボラトリ活動に関して、施設及び環境条件に関する要求事項を満たすこと。
6 資源に関する要求事項 | 6.4 設備 |  | 6.4.1 | 6.4.1 ラボラトリ活動の適正な実施に必要な設備を利用できること。
|  |  | 6.4.2 | 6.4.2 恒久的な管理下にない設備を用いる場合にも、要求事項を満たすこと。
|  |  | 6.4.3 | 6.4.3 設備の取扱い、輸送、保管、使用及び計画的保守に関する手順をもつこと。
|  |  | 6.4.4 | 6.4.4 設備の導入前又は復帰前に、要求事項への適合を検証すること。
|  |  | 6.4.5 | 6.4.5 測定設備は、必要な測定の精確さ及び／又は測定不確かさを達成すること。
|  |  | 6.4.6 | 6.4.6 測定設備は、次の場合に校正すること。 － 結果の妥当性に影響する。 － 結果の計量トレーサビリティの確立に必要である。
|  |  | 6.4.7 | 6.4.7 校正プログラムを確立し、見直し、必要に応じ調整すること。
|  |  | 6.4.8 | 6.4.8 設備の校正状態又は有効期間が識別できること。
|  |  | 6.4.9 | 6.4.9 不具合設備は、使用を停止し、隔離又は明瞭な識別を行うこと。不適合業務として扱うこと。
|  |  | 6.4.10 | 6.4.10 中間チェックが必要な場合、手順に従って実施すること。
|  |  | 6.4.11 | 6.4.11 校正及び標準物質データに参照値及び補正因子を使用する場合は、必要に応じて参照値及び補正因子を更新して使用すること。
|  |  | 6.4.12 | 6.4.12 意図しない設備の調整を防ぐために、方策を講じること。
|  |  | 6.4.13 | 6.4.13 次の設備の記録を保持すること。 a) 設備の識別 b) 製造業者の名称、型式、シリアル番号等 c) 設備が要求事項に適合していることの検証記録 d) 設置場所 e) 校正の日付、校正結果、調整、受入基準及び次回校正の期日又は校正周期 f) 標準物質の文書、結果、受入基準、日付及び有効期間 g) 保守計画及び保守の記録 h) 設備の損傷、機能不良、改造又は修理の記録
| 6.5 計量トレーサビリティ |  | 6.5.1 | 6.5.1 測定結果の計量トレーサビリティを確立し、維持すること。
|  |  | 6.5.2 | 6.5.2 次のいずれかによって、測定結果の国際単位系（SI）への計量トレーサビリティを確実にすること。 a) 校正 b) SI への計量トレーサビリティを伴った認証標準物質の認証値 c) 国家標準又は国際標準との比較によるSI 単位の直接的実現
|  |  | 6.5.3 | 6.5.3 SI単位に対する計量トレーサビリティが技術的に不可能な場合は、たとえば次のような適切な計量参照への計量トレーサビリティを実証すること。 a) 認証標準物質の認証値 b) 参照測定手順、規定された方法又は合意標準の結果
| 6.6 外部から提供される製品及びサービス |  | 6.6.1 | 6.6.1 外部から提供される製品及びサービスが次の事項に該当する場合には、適切なものだけを使用すること。 a) ラボラトリ自体の活動に組み込まれる場合。 b) 外部提供者から受領したままの状態でラボラトリから顧客に直接提供される場合。 c) 業務の支援に使用される場合。
|  |  | 6.6.2 | 6.6.2 次の事項に関する手順と記録をもつこと。 a) ラボラトリの要求事項を、明確にし、レビューし、承認する。 b) 外部提供者の評価、選定、監視、再評価の基準を明確にする。 c) 使用前又は顧客に提供される前に、ラボラトリの要求事項、ISO/IEC 17025の該当要求事項に適合する。 d) 外部提供者の評価、監視及び再評価から生じた処置をとる。
|  |  | 6.6.3 | 6.6.3 外部提供者に、次の要求事項を伝えること。 a) 製品及びサービス b) 受入基準 c) 要員の力量 d) ラボラトリまたはその顧客が外部提供者先で実施を意図する活動
7 プロセスに関する要求事項 | 7.1 依頼，見積仕様書及び契約のレビュー |  | 7.1.1 | 7.1.1 依頼、見積仕様書及び契約のレビューに関し、以下を確実にする手順をもつこと。 a) 要求事項を明確化し、文書化し、理解する。 b) 要求事項を満たすための能力及び資源をもつ。 c) 外部提供者が実施する活動を顧客に通知し、承認を得る。 d) 適切な方法又は手順を選択し、顧客の要求事項を満たす。
|  |  | 7.1.2 | 7.1.2 顧客が依頼した方法が不適切又は旧式である場合、顧客に通知すること。
|  |  | 7.1.3 | 7.1.3 顧客が、仕様又は規格への適合性の表明を求める場合は、その仕様又は規格、及び判定ルールを明確にすること。
|  |  | 7.1.4 | 7.1.4 依頼内容又は見積仕様書と契約との間の相違は、活動開始前に解決すること。 契約が双方にとって受入れ可能であること。 顧客から要請された逸脱が、ラボラトリの誠実さ（integrity）又は結果の妥当性に影響を及ぼさないこと。
|  |  | 7.1.5 | 7.1.5 契約からの逸脱を顧客に知らせること。
|  |  | 7.1.6 | 7.1.6 契約変更の場合は、契約のレビューを繰り返すこと。
|  |  | 7.1.7 | 7.1.7 顧客のラボラトリのパフォーマンスの監視に協力すること。
|  |  | 7.1.8 | 7.1.8 レビューの記録を保持すること。 顧客と交わした議論の記録を保持すること。
7 プロセスに関する要求事項 | 7.2 方法の選定、検証及び妥当性確認 | 7.2.1 方法の選定及び検証 | 7.2.1.1 | 7.2.1.1 ラボラトリ活動に適切な方法及び手順を用いること。 測定不確かさの評価及びデータ分析のための統計的手法にも適切な方法及び手順を用いること。
|  |  | 7.2.1.2 | 7.2.1.2 文書を最新の状態で維持し、要員がいつでも利用できるようにすること（8.3参照）。
|  |  | 7.2.1.3 | 7.2.1.3 有効な最新版の方法を用いること。 必要な場合、詳細事項を追加して補足すること。
|  |  | 7.2.1.4 | 7.2.1.4 顧客が方法を指定しない場合、適切な方法を選定し、選定した方法を顧客に通知すること。
|  |  | 7.2.1.5 | 7.2.1.5 選定した方法が適切に実施できるかどうかを、導入前に検証すること。 検証の記録を保持すること。 方法が改訂された場合、再検証すること。
|  |  | 7.2.1.6 | 7.2.1.6 方法の開発は、十分な資質、力量をもつ要員が計画的に行うこと。 方法の開発は、定期的に見直しを行うこと。 方法の開発計画の変更は、承認・許可されること。
|  |  | 7.2.1.7 | 7.2.1.7 ラボラトリ活動の逸脱は事前に文書化し、技術的に妥当であり、正式に許可され、顧客に受け入れられていること。
|  | 7.2.2 方法の妥当性確認 | 7.2.2.1 | 7.2.2.1 ラボラトリは、規格外の方法について次の妥当性確認を行うこと。 a) 校正又は偏り及び精度の評価 b) 要因の系統的な評価 c) 方法の頑健性 d) 他の方法の結果との比較 e) 試験所間比較 f) 結果の測定不確かさの評価
|  |  | 7.2.2.2 | 7.2.2.2 妥当性確認された方法を変更する場合は、変更の影響を確定し、必要な場合に妥当性を確認すること。
|  |  | 7.2.2.3 | 7.2.2.3 妥当性確認された方法のパフォーマンス特性は、規定要求事項に整合していること。
|  |  | 7.2.2.4 | 7.2.2.4 ラボラトリは、次の妥当性確認の記録を保持すること。 a) 妥当性確認の手順 b) 要求事項 c) 方法のパフォーマンス特性 d) 結果 e) 方法の妥当性に関する表明
| 7.3 サンプリング |  | 7.3.1 | 7.3.1 サンプリングを実施する場合、サンプリングの計画及び方法をもつこと。 サンプリング方法は、管理すべき要因を考慮すること。 サンプリングの計画及び方法は、サンプリング実施場所で利用できること。 サンプリング計画は、適切な統計的方法に基づいていること。
|  |  | 7.3.2 | 7.3.2 サンプリング方法は、次の事項を記述すること。 a) サンプル又はサンプリング場所の選択 b) サンプリング計画 c) 必要な品目を得るための、物質、材料又は製品からのサンプルの準備及び処理
|  |  | 7.3.3 | 7.3.3 ラボラトリは、次のサンプリングデータの記録を保持すること。 a) サンプリング手順 b) サンプリングの日付及び時刻 c) 試料のデータ（数、量、名称） d) サンプリング要員の識別 e) 設備の識別 f) 環境又は輸送条件 g) サンプリング場所の図面又は同等な手段 h) 方法及び計画からの逸脱、追加又は除外
| 7.4 試験・校正品目の取扱い |  | 7.4.1 | 7.4.1 試験・校正品目の輸送、受領、取扱い、保護、保管、保留及び処分又は返却の手順をもつこと。 試験・校正品目の劣化、汚染、損失又は損傷を受けることを防止する予防策をもつこと。 試験・校正品目に添えられた取扱い指示に従うこと。
|  |  | 7.4.2 | 7.4.2 品目の明確な識別のための識別システムをもつこと。 識別は、品目が責任下にある間、保持すること。 識別システムは、物理的な混同、文書等で引用する際の混同が起こらないようにすること。 識別システムは小分け及び品目の移送に対応していること。
|  |  | 7.4.3 | 7.4.3 品目を受領した際、逸脱を記録すること。 品目に疑義又は添えられた記述に適合しない場合、業務を進める前に顧客に相談し、相談の結果を記録すること。 顧客が、逸脱を認めながらも試験又は校正を要求する場合、その逸脱の影響による免責条項を報告書に含めること。
|  |  | 7.4.4. | 7.4.4 規定環境条件下で品目を保管又は調整する場合は、条件を維持し、監視し、記録すること。
| 7.5 技術的記録 |  | 7.5.1 | 7.5.1 技術的記録は、結果及び付随する測定不確かさの影響要因の特定、ラボラトリ活動の反復を可能とする十分な情報を含むこと。 技術的記録には、日付並びにラボラトリ活動及びデータ・結果の確認に責任をもつ要員の識別を含めること。 観測原本、データ及び計算は、作成時に記録され、識別可能であること。
|  |  | 7.5.2 | 7.5.2 技術的記録の変更は、以前の版または観測原本まで遡って追跡できること。 変更の日付、変更点及び変更の責任者、元のデータ及び変更されたデータを保持すること。
7 プロセスに関する要求事項 | 7.6 測定不確かさの評価 |  | 7.6.1 | 7.6.1 測定不確かさの寄与成分を特定すること。 測定不確かさを評価する際、重大な全ての寄与成分を考慮すること。
|  |  | 7.6.2 | 7.6.2 校正に関する測定不確かさを評価すること。
|  |  | 7.6.3 | 7.6.3 試験に関する測定不確かさを評価すること。 厳密な測定不確かさの評価ができない場合、原理の理解又は試験方法の関する経験に基づいて推定すること。
| 7.7 結果の妥当性の確保 |  | 7.7.1 | 7.7.1 結果の妥当性を監視する手順をもつこと。 監視結果のデータを記録し、結果のレビューに統計的手法を適用すること。 この監視は、計画し、見直すこと。 監視には、適切な場合、次の事項を含めること。 a) 標準物質又は品質管理用物質の使用 b) 校正された代替の計測機器の使用 c) 設備の機能チェック d) チェック標準又は実用標準の使用 e) 設備の中間チェック f) 同じ方法又は異なる方法を用いた反復 g) 保留品目の再試験又は再校正 h) 一つの品目の異なる特性に関する結果の相関 i) 報告された結果のレビュー j) 試験所内比較 k) ブラインドサンプルの試験
|  |  | 7.7.2 | 7.7.2 他のラボラトリの結果との比較によるパフォーマンスの監視を行うこと。 この監視は、計画し、見直すこと。 監視は、次のいずれか、又は両方を含むこと。 a) 技能試験への参加 b) 技能試験以外の試験所間比較への参加
|  |  | 7.7.3 | 7.7.3 監視活動のデータを分析し、活動の管理、改善に使用すること。 監視活動のデータの分析結果が、規定処置基準を外れる場合は、適切な処置を講じること。
| 7.8 結果の報告 | 7.8.1 一般 | 7.8.1.1 | 7.8.1.1 結果は、開示前に、レビューし、承認すること。
|  |  | 7.8.1.2 | 7.8.1.2 結果は、正確に、明瞭に、曖昧でなく、客観的に報告書によって提供すること。 結果は、顧客と合意し、かつ、結果の解釈に必要な全ての情報及び用いた方法の全ての情報を含むこと。 発行報告書は、技術的記録として保持すること。
|  |  | 7.8.1.3 | 7.8.1.3 顧客との合意がある場合、簡略化して結果を報告してよいが、報告しなかった情報はすぐに利用できるようにしておくこと。
|  | 7.8.2 報告書（試験，校正又はサンプリング）に関する共通の要求事項 | 7.8.2.1 | 7.8.2.1 報告書は、次の情報を含むこと。 a) タイトル b) ラボラトリの名称及び住所 c) ラボラトリ活動を実施した場所 d) 報告書固有の識別、及び報告書の終わりを示す識別 e) 顧客の名称及び連絡先 f) 用いた方法 g) 品目の記述、識別、状態 h) 品目の受領日及びサンプリング実施日 i) ラボラトリ活動の実施日（期間） j) 報告書発行日 k) サンプリング計画、方法の参照 l) 結果が、その試験、校正又はサンプリングされた品目だけに関するものであるという旨の表明 m) 測定単位を伴った結果 n) 方法への追加又は方法からの逸脱若しくは除外 o) 報告書の承認権限者 p) 外部提供者から出された結果の識別
|  |  | 7.8.2.2 | 7.8.2.2 報告書に記載された全ての情報について責任をもつこと。 顧客提供データを明確に識別すること。 顧客提供データが結果の妥当性に影響する場合は、免責条項を報告書に記載すること。 サンプリング活動に責任を持たない場合、受領した試料の結果である旨を報告書に記載すること。
|  | 7.8.3 試験報告書に関する特定要求事項 | 7.8.3.1 | 7.8.3.1 試験報告書に関する特定要求事項 試験結果の解釈に必要な場合、試験報告書は次の事項を含むこと。 a) 試験条件に関する情報 b) 要求事項又は仕様に対する適合性の表明（7.8.6 参照） c) 測定不確かさ d) 意見及び解釈（7.8.7 参照） e) 追加の情報
|  |  | 7.8.3.2 | 7.8.3.2 サンプリング活動に責任を持つ場合、試験結果の解釈に必要であれば、試験報告書は、7.8.5 の要求事項を満たすこと。
|  | 7.8.4 校正証明書に関する特定要求事項 | 7.8.4.1 | 7.8.4.1 校正証明書に関する特定要求事項 校正証明書は、次の事項を含むこと。 a) 測定不確かさ b) 校正が実施された際の条件 c) 計量トレーサビリティの表明（附属書A を参照） d) 調整又は修理の前後の結果 e) 要求事項又は仕様への適合性の表明（7.8.6 参照） f) 意見及び解釈（7.8.7 参照）
|  |  | 7.8.4.2 | 7.8.4.2 サンプリング活動に責任を持つ場合、校正結果の解釈に必要であれば、校正証明書は、7.8.5 の要求事項を満たすこと。
|  |  | 7.8.4.3 | 7.8.4.3 顧客との合意がある場合を除き、校正証明書又は校正ラベルには校正周期に関する推奨を含まないこと。
7 プロセスに関する要求事項 | 7.8 結果の報告 | 7.8.5 サンプリングの報告－特定要求事項 | 7.8.5 | 7.8.5 サンプリングの報告‐特定要求事項 サンプリング活動に責任を持つ場合、7.8.2の要求事項に加え、報告書に次の事項を含むこと。 a) サンプリングの日付 b) 品目又は材料の固有の識別（製造業者の名称、モデル又は型式、及びシリアル番号） c) サンプリング場所（図面、スケッチ又は写真等） d) サンプリング計画、方法 e) サンプリング中の環境条件 f) 測定不確かさを評価するために必要な情報
|  | 7.8.6 適合性の表明の報告 | 7.8.6.1 | 7.8.6.1 仕様又は規格への適合性を表明する場合、採用した判定ルールを文書化し、適用すること。
|  |  | 7.8.6.2 | 7.8.6.2 次の事項を明示して、適合性の表明に関する報告を行うこと。 a) 適合性の表明に適用される結果 b) 適合又は不適合の対象とする仕様、規格又はそれらの一部 c) 適用された判定ルール
|  | 7.8.7 意見及び解釈の報告 | 7.8.7.1 | 7.8.7.1 意見及び解釈を表明する場合、表明権限をもつ要員が行うこと。 意見及び解釈を形成した根拠を文書化すること。
|  |  | 7.8.7.2 | 7.8.7.2 品目から得られた結果に基づいた意見及び解釈である旨を明示すること。
|  |  | 7.8.7.3 | 7.8.7.3 意見及び解釈を顧客に直接伝達する場合は、その対話の記録を保持すること。
|  | 7.8.8 報告の修正 | 7.8.8.1 | 7.8.8.1 発行済の報告書の変更、修正又は再発行の場合、変更を明確に識別し、変更の理由を報告書に含めること。
|  |  | 7.8.8.2 | 7.8.8.2 発行後の報告書の修正は、"報告書の修正"の表明、若しくは同等の文言を含み、追加文書又はデータ転送の形態で行うこと。 修正は、ISO/IEC 17025の要求事項を満たすこと。
|  |  | 7.8.8.3 | 7.8.8.3 報告書を再発行する場合は、固有の識別を与え、元の報告書を引用すること。
| 7.9 苦情 |  | 7.9.1 | 7.9.1 苦情の受領、評価、決定に関する文書化したプロセスをもつこと。
|  |  | 7.9.2 | 7.9.2 文書化された苦情処理プロセスは、利害関係者の要請に応じて提供可能であること。 苦情を受領した時点で、自身が責任を持つラボラトリ活動に関係するか確認し、関係があればその苦情を処理すること。 苦情処理プロセスの全ての決定の責任を持つこと。
|  |  | 7.9.3 | 7.9.3 苦情処理プロセスは、次の要素及び方法を含むこと。 a) 苦情の受領、妥当性の確認、調査、処置の決定のプロセスの記述 b) 苦情の追跡、処置の記録 c) 適切な処置
|  |  | 7.9.4 | 7.9.4 苦情の妥当性を確認するために必要な全ての情報の収集及び検証に責任をもつこと。
|  |  | 7.9.5 | 7.9.5 苦情申立者に対して苦情の受領を通知し、進捗状況及び結果を提示すること。
|  |  | 7.9.6 | 7.9.6 苦情申立者に伝える結果は、関与した者以外の者が作成又はレビュー・承認すること。
|  |  | 7.9.7 | 7.9.7 苦情処理の終了を苦情申立者に対して正式に通知すること。
| 7.10 不適合業務 |  | 7.10.1 | 7.10.1 不適合業務に関する次の手順をもつこと。 a) 不適合業務の管理の責任及び権限 b) 業務停止、再度の実施及び報告書の保留を含むリスクレベルに基づく処置 c) 不適合業務の重大さの評価 d) 不適合業務の容認の可否の決定 e) 業務結果の回収 f) 業務の再開を承認する責任
|  |  | 7.10.2 | 7.10.2 不適合業務及び7.10.1 のb)～f)に規定する処置の記録を保持すること。
|  |  | 7.10.3 | 7.10.3 不適合業務の再発又はマネジメントシステムの運営の適合性に疑義がある場合、是正処置を実施すること。
| 7.11 データの管理及び情報マネジメント |  | 7.11.1 | 7.11.1 必要なデータ及び情報を利用できること。
|  |  | 7.11.2 | 7.11.2 情報マネジメントシステム（データの収集、処理、記録、報告、保管又は検索に使用）は、導入の前に、機能性の妥当性を確認すること。 情報マネジメントシステムは，変更が行われる場合には、使用前に承認し、文書化し、妥当性を確認すること。
|  |  | 7.11.3 | 7.11.3 情報マネジメントシステムは、次の事項を満たすこと。 a) 無許可のアクセスから保護すること b) 不正な書き換え及び損失から防護すること c) 手書きの記録及び転記の正確さを確保する条件を備える環境の中で運用すること d) データ及び情報の完全性を確実にする方法で維持すること e) システム障害及びそれに対する適切な応急処置及び是正処置を記録すること
|  |  | 7.11.4 | 7.11.4 情報マネジメントシステムが、ラボラトリ以外の場所で管理及び保守されている場合又は外部提供者によって管理及び保守されている場合、システムの提供者又は操作者は、ISO/IEC 17025の適用される全要求事項に適合すること。
|  |  | 7.11.5 | 7.11.5 情報マネジメントシステムに関連する指示書、マニュアル及び参照データを要員がいつでも利用できること。
|  |  | 7.11.6 | 7.11.6 計算及びデータ転送は、適切かつ系統的な方法でチェックを行うこと。
8 マネジメントシステムに関する要求事項 | 8.1 選択肢 | 8.1.1 一般 | 8.1.1 | 8.1.1 要求事項の一貫した達成を支援し、実証し、また、マネジメントシステムを構築し、文書化し、実施し、維持すること。 要求事項に適合すること。 選択肢A又は選択肢Bに基づくマネジメントシステムであること。
|  | 8.1.2 選択肢A | 8.1.2 | 8.1.2（選択肢A） マネジメントシステムは、次の事項に取り組むこと。 － 文書化（8.2 参照） － 文書管理（8.3 参照） － 記録管理（8.4 参照） － リスク及び機会（8.5 参照） － 改善（8.6 参照） － 是正処置（8.7 参照） － 内部監査（8.8 参照） － マネジメントレビュー（8.9 参照）
|  | 8.1.3 選択肢B | 8.1.3 | 8.1.3（選択肢B） ISO 9001の要求事項によるマネジメントシステムを確立し、維持すること。このマネジメントシステムは、ISO/IEC 17025 箇条4～7要求事項への一貫した適合を裏付け実証できること。
| 8.2 マネジメントシステムの文書化（選択肢A） |  | 8.2.1 | 8.2.1 ラボラトリマネジメントは、方針及び目標を確立し、文書化し、維持すること。また、組織の全ての階層で、この方針及び目標を周知し、実施していること。
|  |  | 8.2.2 | 8.2.2 方針及び目標は、ラボラトリの能力、公平性及び一貫性のある運営を含むこと。
|  |  | 8.2.3 | 8.2.3 マネジメントシステムの開発及び実施、並びにマネジメントシステムの有効性の継続的改善に対するコミットメントの証拠を提示すること。
|  |  | 8.2.4 | 8.2.4 全ての文書、プロセス、システム、記録をマネジメントシステムに含めるか、マネジメントシステムから引用、又はマネジメントシステムに関連付けること。
|  |  | 8.2.5 | 8.2.5 全ての要員の職責に適用するマネジメントシステム文書及び関連情報を利用できること。
| 8.3 マネジメントシステム文書の管理（選択肢A） |  | 8.3.1 | 8.3.1 （内部及び外部）文書を管理すること。
|  |  | 8.3.2 | 8.3.2 次の事項を確実にすること。 a) 文書の発行前に権限をもった要員が承認すること。 b) 文書を定期的に見直し、必要に応じて更新すること。 c) 文書の変更及び最新の改訂の状況を識別する。 d) 適用する文書の適切な版を入手し、文書の配布を管理すること。 e) 文書を識別すること。 f) 廃止文書の使用を防止し、廃止文書を保持する場合は、適切に識別すること。
| 8.4 記録の管理（選択肢A） |  | 8.4.1 | 8.4.1 記録を確立し、保持すること。
|  |  | 8.4.2 | 8.4.2 記録の識別、保管、保護、バックアップ、アーカイブ、検索、保持期間、廃棄の管理を実施すること。 契約上の義務の期間において記録を保持すること。 記録は機密保持していること。 記録は直ちに利用できること。
| 8.5 リスク及び機会への取り組み（選択肢A） |  | 8.5.1 | 8.5.1 次の事項を目的としたリスク及び機会を考慮すること。 a) マネジメントシステムは、意図した結果を達成すること。 b) 目的及び目標を達成する機会を広げる。 c) 予期せぬ悪影響及び潜在的障害を防止又は低減する。 d) 改善を達成する。
|  |  | 8.5.2 | 8.5.2 次の事項を計画すること。 a) リスク及び機会への取組み b) 次の事項を行う方法 － 取組みのマネジメントシステムへの統合及び実施 － 取組みの有効性の評価
|  |  | 8.5.3 | 8.5.3 リスク及び機会への取組みは、結果の妥当性に与える潜在的影響に釣り合ったものであること。
| 8.6 改善（選択肢A） |  | 8.6.1 | 8.6.1 改善の機会を特定し、選択して、必要な処置を実施すること。
|  |  | 8.6.2 | 8.6.2 顧客からの肯定的及び否定的なフィードバックを求めること。 改善のためにフィードバックを分析し、利用すること。
| 8.7 是正処置（選択肢A） |  | 8.7.1 | 8.7.1 不適合が発生した場合、次の事項を行うこと。 a) その不適合に対処し、次の事項を行う。 － その不適合の管理、修正処置 － その不適合の結果の対処 b) 再発又は他での発生を防止するため、次の事項により、処置の必要性を評価する。 － 不適合のレビュー、分析 － 不適合の原因 － 類似の不適合の有無、発生の可能性 c) 必要な処置 d) 全ての是正処置の有効性のレビュー e) 是正処置計画の過程で明確になったリスク及び機会の更新 f) マネジメントシステムの変更
|  |  | 8.7.2 | 8.7.2 是正処置は、不適合のもつ影響に応じたものであること。
|  |  | 8.7.3 | 8.7.3 次の事項の証拠として記録を保持すること。 a) 不適合の性質、原因及びとった処置 b) 是正処置の結果
8 マネジメントシステムに関する要求事項 | 8.8 内部監査（選択肢A） |  | 8.8.1 | 8.8.1 次の状況の確認のために事前に定めた間隔で内部監査を実施すること。 a) 次の事項に適合すること。 － ラボラトリのマネジメントシステムの要求事項 － ISO/IEC 17025の要求事項 b) 有効な実施、維持
|  |  | 8.8.2 | 8.8.2 次の事項を行うこと。 a) 頻度、方法、責任、要求事項の立案、及び報告を含む、監査プログラムを計画し、確立し、実施し、維持する。 監査プログラムは、重要性、変更及び前回までの監査の結果を考慮に入れること。 b) 監査基準及び監査範囲を定める。 c) 監査の結果を報告する。 d) 遅滞なく、適切な修正及び是正処置を実施する。 e) 実施及び結果の証拠として、記録を保持する。
| 8.9 マネジメントレビュー（選択肢A） |  | 8.9.1 | 8.9.1 ラボラトリマネジメントは、マネジメントシステムの有効性と方針及び目標を含めて、事前に定めた間隔でマネジメントシステムをレビューすること。
|  |  | 8.9.2 | 8.9.2 マネジメントレビューへのインプットを記録すること。 マネジメントレビューへのインプットは、次の事項に関係する情報を含めること。 a) 内部及び外部の課題 b) 目標の達成 c) 方針及び手順の適切さ d) 前回までのマネジメントレビュー結果の処置 e) 内部監査の結果 f) 是正処置 g) 外部機関による評価 h) 業務の量及び種類の変化、範囲の変更 i) 顧客及び要員からのフィードバック j) 苦情 k) 改善の有効性 l) 資源の適切性 m) リスク特定の結果 n) 結果の妥当性の保証の成果 o) 監視活動及び教育訓練等その他の関連因子
|  |  | 8.9.3 | 8.9.3 マネジメントレビューのアウトプットは、次の事項の決定及び処置を記録すること。 a) マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性 b) ラボラトリ活動の改善 c) 必要とされる資源の提供 d) あらゆる変更の必要性

## 審査員用
ISO/IEC17025:2017要求事項 |  |  |  |  | チェック | MEMO（該当する文書、記録等）
4 一般要求事項 | 4.1 公平性 |  | 4.1.1 | 4.1.1 公平性を確保するように組織を編成及び運営すること。
|  |  | 4.1.2 | 4.1.2 公平性を確約すること。
|  |  | 4.1.3 | 4.1.3 公平性を損なう圧力を容認しないこと。
|  |  | 4.1.4 | 4.1.4 公平性に対するリスクを継続的に特定すること。
|  |  | 4.1.5 | 4.1.5 特定された公平性に対するリスクについて、どのように排除又は最小化するのかを実証すること。
| 4.2 機密保持 |  | 4.2.1 | 4.2.1 全ての情報の管理について責任をもつことに関する、法的強制力のあるコミットメントをもつこと。 公開対象情報を顧客へ事前通知すること。 除外対象以外の全ての情報を占有情報とみなし、機密とすること。
|  |  | 4.2.2 | 4.2.2 機密情報を公開する場合、顧客又は関係者に情報の提供を知らせること。
|  |  | 4.2.3 | 4.2.3 当該顧客以外の情報源から得られた情報に関して、その情報及び情報源に関する機密を確実にすること。
|  |  | 4.2.4 | 4.2.4 要員（関連する外部要員を含め）は、全ての情報を機密とすること。
5 組織構成に関する要求事項 |  |  | 5.1 | 5.1 ラボラトリは、法人又は法人の一部であること。
|  |  | 5.2 | 5.2 ラボラトリマネジメントを特定すること。
|  |  | 5.3 | 5.3 ISO/IEC 17025に適合するラボラトリ活動の範囲を明確にし、文書化すること。
|  |  | 5.4 | 5.4 要求事項を満足するようにラボラトリ活動を実施すること。 このラボラトリ活動には、恒久的施設、恒久的施設以外の場所、一時施設、移動施設又は顧客の施設で実施する活動を含むこと。
|  |  | 5.5 | 5.5 次の事項を実施すること。 a) 組織及び管理構造、親組織における位置付け、並びに管理、技術的業務及び支援サービスの関係を明確にする。 b) 全ての要員の責任、権限及び相互関係を規定する。 c) 必要な程度まで、手順を文書化する。
|  |  | 5.6 | 5.6 次の事項を実施するために必要な権限及び資源を有する要員をもつこと。 a) マネジメントシステムの実施、維持、改善 b) マネジメントシステムまたはラボラトリ活動の実施手順からの逸脱の特定 c) それら逸脱を防止又は最小化する処置の開始 d) ラボラトリマネジメントへの報告 e) ラボラトリ活動の有効性の確保
|  |  | 5.7 | 5.7 次の事項を確実にすること。 a) 要求事項を満たすことに関するコミュニケーション b) “全体として整っている状態”（integrity）の維持
6 資源に関する要求事項 | 6.1一般 |  | 6.1 | 6.1 要員及び設備等が利用できること。
| 6.2 要員 |  | 6.2.1 | 6.2.1 要員は、公平に行動し、力量をもち、マネジメントシステムに従って業務を行うこと。
|  |  | 6.2.2 | 6.2.2 ラボラトリ活動の結果に影響する職務に関する力量要求事項を文書化すること。 （学歴，資格，教育・訓練，技術的知識，技能及び経験等）
|  |  | 6.2.3 | 6.2.3 要員のラボラトリ活動の実施及び逸脱の重大性を評価する力量を確実にすること。
|  |  | 6.2.4 | 6.2.4 要員に責務、責任及び権限を伝えること。
|  |  | 6.2.5 | 6.2.5 次の事項に関する手順、記録をもつこと。 a) 力量要求事項の決定 b) 要員の選定 c) 要員の教育・訓練 d) 要員の監督 e) 要員へ権限付与 f) 要員の力量の監視
|  |  | 6.2.6 | 6.2.6 特定のラボラトリ活動（以下を含む）を実施する権限を、要員に与えること。 a) 方法の開発、変更、検証及び妥当性確認 b) 適合性の表明又は意見及び解釈を含めた結果の分析 c) 結果の報告、レビュー及び承認
| 6.3 施設及び環境条件 |  | 6.3.1 | 6.3.1 施設及び環境条件は、ラボラトリ活動に適するものであること。
|  |  | 6.3.2 | 6.3.2 施設及び環境条件に関する要求事項を文書化すること。
|  |  | 6.3.3 | 6.3.3 環境条件を監視し、制御し、記録すること。
|  |  | 6.3.4 | 6.3.4 施設管理に関する以下の手段を実施し、監視し、定期的に見直すこと。 a) ラボラトリ活動に影響する区域の使用、及び立入制限。 b) 汚染、干渉又は悪影響の防止。 c) 両立不可能なラボラトリ活動を実施する区域間の効果的な分離。
|  |  | 6.3.5 | 6.3.5 恒久的な管理下にない場所又は施設で実施するラボラトリ活動に関して、施設及び環境条件に関する要求事項を満たすこと。
6 資源に関する要求事項 | 6.4 設備 |  | 6.4.1 | 6.4.1 ラボラトリ活動の適正な実施に必要な設備を利用できること。
|  |  | 6.4.2 | 6.4.2 恒久的な管理下にない設備を用いる場合にも、要求事項を満たすこと。
|  |  | 6.4.3 | 6.4.3 設備の取扱い、輸送、保管、使用及び計画的保守に関する手順をもつこと。
|  |  | 6.4.4 | 6.4.4 設備の導入前又は復帰前に、要求事項への適合を検証すること。
|  |  | 6.4.5 | 6.4.5 測定設備は、必要な測定の精確さ及び／又は測定不確かさを達成すること。
|  |  | 6.4.6 | 6.4.6 測定設備は、次の場合に校正すること。 － 結果の妥当性に影響する。 － 結果の計量トレーサビリティの確立に必要である。
|  |  | 6.4.7 | 6.4.7 校正プログラムを確立し、見直し、必要に応じ調整すること。
|  |  | 6.4.8 | 6.4.8 設備の校正状態又は有効期間が識別できること。
|  |  | 6.4.9 | 6.4.9 不具合設備は、使用を停止し、隔離又は明瞭な識別を行うこと。不適合業務として扱うこと。
|  |  | 6.4.10 | 6.4.10 中間チェックが必要な場合、手順に従って実施すること。
|  |  | 6.4.11 | 6.4.11 校正及び標準物質データに参照値及び補正因子を使用する場合は、必要に応じて参照値及び補正因子を更新して使用すること。
|  |  | 6.4.12 | 6.4.12 意図しない設備の調整を防ぐために、方策を講じること。
|  |  | 6.4.13 | 6.4.13 次の設備の記録を保持すること。 a) 設備の識別 b) 製造業者の名称、型式、シリアル番号等 c) 設備が要求事項に適合していることの検証記録 d) 設置場所 e) 校正の日付、校正結果、調整、受入基準及び次回校正の期日又は校正周期 f) 標準物質の文書、結果、受入基準、日付及び有効期間 g) 保守計画及び保守の記録 h) 設備の損傷、機能不良、改造又は修理の記録
| 6.5 計量トレーサビリティ |  | 6.5.1 | 6.5.1 測定結果の計量トレーサビリティを確立し、維持すること。
|  |  | 6.5.2 | 6.5.2 次のいずれかによって、測定結果の国際単位系（SI）への計量トレーサビリティを確実にすること。 a) 校正 b) SI への計量トレーサビリティを伴った認証標準物質の認証値 c) 国家標準又は国際標準との比較によるSI 単位の直接的実現
|  |  | 6.5.3 | 6.5.3 SI単位に対する計量トレーサビリティが技術的に不可能な場合は、たとえば次のような適切な計量参照への計量トレーサビリティを実証すること。 a) 認証標準物質の認証値 b) 参照測定手順、規定された方法又は合意標準の結果
| 6.6 外部から提供される製品及びサービス |  | 6.6.1 | 6.6.1 外部から提供される製品及びサービスが次の事項に該当する場合には、適切なものだけを使用すること。 a) ラボラトリ自体の活動に組み込まれる場合。 b) 外部提供者から受領したままの状態でラボラトリから顧客に直接提供される場合。 c) 業務の支援に使用される場合。
|  |  | 6.6.2 | 6.6.2 次の事項に関する手順と記録をもつこと。 a) ラボラトリの要求事項を、明確にし、レビューし、承認する。 b) 外部提供者の評価、選定、監視、再評価の基準を明確にする。 c) 使用前又は顧客に提供される前に、ラボラトリの要求事項、ISO/IEC 17025の該当要求事項に適合する。 d) 外部提供者の評価、監視及び再評価から生じた処置をとる。
|  |  | 6.6.3 | 6.6.3 外部提供者に、次の要求事項を伝えること。 a) 製品及びサービス b) 受入基準 c) 要員の力量 d) ラボラトリまたはその顧客が外部提供者先で実施を意図する活動
7 プロセスに関する要求事項 | 7.1 依頼，見積仕様書及び契約のレビュー |  | 7.1.1 | 7.1.1 依頼、見積仕様書及び契約のレビューに関し、以下を確実にする手順をもつこと。 a) 要求事項を明確化し、文書化し、理解する。 b) 要求事項を満たすための能力及び資源をもつ。 c) 外部提供者が実施する活動を顧客に通知し、承認を得る。 d) 適切な方法又は手順を選択し、顧客の要求事項を満たす。
|  |  | 7.1.2 | 7.1.2 顧客が依頼した方法が不適切又は旧式である場合、顧客に通知すること。
|  |  | 7.1.3 | 7.1.3 顧客が、仕様又は規格への適合性の表明を求める場合は、その仕様又は規格、及び判定ルールを明確にすること。
|  |  | 7.1.4 | 7.1.4 依頼内容又は見積仕様書と契約との間の相違は、活動開始前に解決すること。 契約が双方にとって受入れ可能であること。 顧客から要請された逸脱が、ラボラトリの誠実さ（integrity）又は結果の妥当性に影響を及ぼさないこと。
|  |  | 7.1.5 | 7.1.5 契約からの逸脱を顧客に知らせること。
|  |  | 7.1.6 | 7.1.6 契約変更の場合は、契約のレビューを繰り返すこと。
|  |  | 7.1.7 | 7.1.7 顧客のラボラトリのパフォーマンスの監視に協力すること。
|  |  | 7.1.8 | 7.1.8 レビューの記録を保持すること。 顧客と交わした議論の記録を保持すること。
7 プロセスに関する要求事項 | 7.2 方法の選定、検証及び妥当性確認 | 7.2.1 方法の選定及び検証 | 7.2.1.1 | 7.2.1.1 ラボラトリ活動に適切な方法及び手順を用いること。 測定不確かさの評価及びデータ分析のための統計的手法にも適切な方法及び手順を用いること。
|  |  | 7.2.1.2 | 7.2.1.2 文書を最新の状態で維持し、要員がいつでも利用できるようにすること（8.3参照）。
|  |  | 7.2.1.3 | 7.2.1.3 有効な最新版の方法を用いること。 必要な場合、詳細事項を追加して補足すること。
|  |  | 7.2.1.4 | 7.2.1.4 顧客が方法を指定しない場合、適切な方法を選定し、選定した方法を顧客に通知すること。
|  |  | 7.2.1.5 | 7.2.1.5 選定した方法が適切に実施できるかどうかを、導入前に検証すること。 検証の記録を保持すること。 方法が改訂された場合、再検証すること。
|  |  | 7.2.1.6 | 7.2.1.6 方法の開発は、十分な資質、力量をもつ要員が計画的に行うこと。 方法の開発は、定期的に見直しを行うこと。 方法の開発計画の変更は、承認・許可されること。
|  |  | 7.2.1.7 | 7.2.1.7 ラボラトリ活動の逸脱は事前に文書化し、技術的に妥当であり、正式に許可され、顧客に受け入れられていること。
|  | 7.2.2 方法の妥当性確認 | 7.2.2.1 | 7.2.2.1 ラボラトリは、規格外の方法について次の妥当性確認を行うこと。 a) 校正又は偏り及び精度の評価 b) 要因の系統的な評価 c) 方法の頑健性 d) 他の方法の結果との比較 e) 試験所間比較 f) 結果の測定不確かさの評価
|  |  | 7.2.2.2 | 7.2.2.2 妥当性確認された方法を変更する場合は、変更の影響を確定し、必要な場合に妥当性を確認すること。
|  |  | 7.2.2.3 | 7.2.2.3 妥当性確認された方法のパフォーマンス特性は、規定要求事項に整合していること。
|  |  | 7.2.2.4 | 7.2.2.4 ラボラトリは、次の妥当性確認の記録を保持すること。 a) 妥当性確認の手順 b) 要求事項 c) 方法のパフォーマンス特性 d) 結果 e) 方法の妥当性に関する表明
| 7.3 サンプリング |  | 7.3.1 | 7.3.1 サンプリングを実施する場合、サンプリングの計画及び方法をもつこと。 サンプリング方法は、管理すべき要因を考慮すること。 サンプリングの計画及び方法は、サンプリング実施場所で利用できること。 サンプリング計画は、適切な統計的方法に基づいていること。
|  |  | 7.3.2 | 7.3.2 サンプリング方法は、次の事項を記述すること。 a) サンプル又はサンプリング場所の選択 b) サンプリング計画 c) 必要な品目を得るための、物質、材料又は製品からのサンプルの準備及び処理
|  |  | 7.3.3 | 7.3.3 ラボラトリは、次のサンプリングデータの記録を保持すること。 a) サンプリング手順 b) サンプリングの日付及び時刻 c) 試料のデータ（数、量、名称） d) サンプリング要員の識別 e) 設備の識別 f) 環境又は輸送条件 g) サンプリング場所の図面又は同等な手段 h) 方法及び計画からの逸脱、追加又は除外
| 7.4 試験・校正品目の取扱い |  | 7.4.1 | 7.4.1 試験・校正品目の輸送、受領、取扱い、保護、保管、保留及び処分又は返却の手順をもつこと。 試験・校正品目の劣化、汚染、損失又は損傷を受けることを防止する予防策をもつこと。 試験・校正品目に添えられた取扱い指示に従うこと。
|  |  | 7.4.2 | 7.4.2 品目の明確な識別のための識別システムをもつこと。 識別は、品目が責任下にある間、保持すること。 識別システムは、物理的な混同、文書等で引用する際の混同が起こらないようにすること。 識別システムは小分け及び品目の移送に対応していること。
|  |  | 7.4.3 | 7.4.3 品目を受領した際、逸脱を記録すること。 品目に疑義又は添えられた記述に適合しない場合、業務を進める前に顧客に相談し、相談の結果を記録すること。 顧客が、逸脱を認めながらも試験又は校正を要求する場合、その逸脱の影響による免責条項を報告書に含めること。
|  |  | 7.4.4. | 7.4.4 規定環境条件下で品目を保管又は調整する場合は、条件を維持し、監視し、記録すること。
| 7.5 技術的記録 |  | 7.5.1 | 7.5.1 技術的記録は、結果及び付随する測定不確かさの影響要因の特定、ラボラトリ活動の反復を可能とする十分な情報を含むこと。 技術的記録には、日付並びにラボラトリ活動及びデータ・結果の確認に責任をもつ要員の識別を含めること。 観測原本、データ及び計算は、作成時に記録され、識別可能であること。
|  |  | 7.5.2 | 7.5.2 技術的記録の変更は、以前の版または観測原本まで遡って追跡できること。 変更の日付、変更点及び変更の責任者、元のデータ及び変更されたデータを保持すること。
7 プロセスに関する要求事項 | 7.6 測定不確かさの評価 |  | 7.6.1 | 7.6.1 測定不確かさの寄与成分を特定すること。 測定不確かさを評価する際、重大な全ての寄与成分を考慮すること。
|  |  | 7.6.2 | 7.6.2 校正に関する測定不確かさを評価すること。
|  |  | 7.6.3 | 7.6.3 試験に関する測定不確かさを評価すること。 厳密な測定不確かさの評価ができない場合、原理の理解又は試験方法の関する経験に基づいて推定すること。
| 7.7 結果の妥当性の確保 |  | 7.7.1 | 7.7.1 結果の妥当性を監視する手順をもつこと。 監視結果のデータを記録し、結果のレビューに統計的手法を適用すること。 この監視は、計画し、見直すこと。 監視には、適切な場合、次の事項を含めること。 a) 標準物質又は品質管理用物質の使用 b) 校正された代替の計測機器の使用 c) 設備の機能チェック d) チェック標準又は実用標準の使用 e) 設備の中間チェック f) 同じ方法又は異なる方法を用いた反復 g) 保留品目の再試験又は再校正 h) 一つの品目の異なる特性に関する結果の相関 i) 報告された結果のレビュー j) 試験所内比較 k) ブラインドサンプルの試験
|  |  | 7.7.2 | 7.7.2 他のラボラトリの結果との比較によるパフォーマンスの監視を行うこと。 この監視は、計画し、見直すこと。 監視は、次のいずれか、又は両方を含むこと。 a) 技能試験への参加 b) 技能試験以外の試験所間比較への参加
|  |  | 7.7.3 | 7.7.3 監視活動のデータを分析し、活動の管理、改善に使用すること。 監視活動のデータの分析結果が、規定処置基準を外れる場合は、適切な処置を講じること。
| 7.8 結果の報告 | 7.8.1 一般 | 7.8.1.1 | 7.8.1.1 結果は、開示前に、レビューし、承認すること。
|  |  | 7.8.1.2 | 7.8.1.2 結果は、正確に、明瞭に、曖昧でなく、客観的に報告書によって提供すること。 結果は、顧客と合意し、かつ、結果の解釈に必要な全ての情報及び用いた方法の全ての情報を含むこと。 発行報告書は、技術的記録として保持すること。
|  |  | 7.8.1.3 | 7.8.1.3 顧客との合意がある場合、簡略化して結果を報告してよいが、報告しなかった情報はすぐに利用できるようにしておくこと。
|  | 7.8.2 報告書（試験，校正又はサンプリング）に関する共通の要求事項 | 7.8.2.1 | 7.8.2.1 報告書は、次の情報を含むこと。 a) タイトル b) ラボラトリの名称及び住所 c) ラボラトリ活動を実施した場所 d) 報告書固有の識別、及び報告書の終わりを示す識別 e) 顧客の名称及び連絡先 f) 用いた方法 g) 品目の記述、識別、状態 h) 品目の受領日及びサンプリング実施日 i) ラボラトリ活動の実施日（期間） j) 報告書発行日 k) サンプリング計画、方法の参照 l) 結果が、その試験、校正又はサンプリングされた品目だけに関するものであるという旨の表明 m) 測定単位を伴った結果 n) 方法への追加又は方法からの逸脱若しくは除外 o) 報告書の承認権限者 p) 外部提供者から出された結果の識別
|  |  | 7.8.2.2 | 7.8.2.2 報告書に記載された全ての情報について責任をもつこと。 顧客提供データを明確に識別すること。 顧客提供データが結果の妥当性に影響する場合は、免責条項を報告書に記載すること。 サンプリング活動に責任を持たない場合、受領した試料の結果である旨を報告書に記載すること。
|  | 7.8.3 試験報告書に関する特定要求事項 | 7.8.3.1 | 7.8.3.1 試験報告書に関する特定要求事項 試験結果の解釈に必要な場合、試験報告書は次の事項を含むこと。 a) 試験条件に関する情報 b) 要求事項又は仕様に対する適合性の表明（7.8.6 参照） c) 測定不確かさ d) 意見及び解釈（7.8.7 参照） e) 追加の情報
|  |  | 7.8.3.2 | 7.8.3.2 サンプリング活動に責任を持つ場合、試験結果の解釈に必要であれば、試験報告書は、7.8.5 の要求事項を満たすこと。
|  | 7.8.4 校正証明書に関する特定要求事項 | 7.8.4.1 | 7.8.4.1 校正証明書に関する特定要求事項 校正証明書は、次の事項を含むこと。 a) 測定不確かさ b) 校正が実施された際の条件 c) 計量トレーサビリティの表明（附属書A を参照） d) 調整又は修理の前後の結果 e) 要求事項又は仕様への適合性の表明（7.8.6 参照） f) 意見及び解釈（7.8.7 参照）
|  |  | 7.8.4.2 | 7.8.4.2 サンプリング活動に責任を持つ場合、校正結果の解釈に必要であれば、校正証明書は、7.8.5 の要求事項を満たすこと。
|  |  | 7.8.4.3 | 7.8.4.3 顧客との合意がある場合を除き、校正証明書又は校正ラベルには校正周期に関する推奨を含まないこと。
7 プロセスに関する要求事項 | 7.8 結果の報告 | 7.8.5 サンプリングの報告－特定要求事項 | 7.8.5 | 7.8.5 サンプリングの報告‐特定要求事項 サンプリング活動に責任を持つ場合、7.8.2の要求事項に加え、報告書に次の事項を含むこと。 a) サンプリングの日付 b) 品目又は材料の固有の識別（製造業者の名称、モデル又は型式、及びシリアル番号） c) サンプリング場所（図面、スケッチ又は写真等） d) サンプリング計画、方法 e) サンプリング中の環境条件 f) 測定不確かさを評価するために必要な情報
|  | 7.8.6 適合性の表明の報告 | 7.8.6.1 | 7.8.6.1 仕様又は規格への適合性を表明する場合、採用した判定ルールを文書化し、適用すること。
|  |  | 7.8.6.2 | 7.8.6.2 次の事項を明示して、適合性の表明に関する報告を行うこと。 a) 適合性の表明に適用される結果 b) 適合又は不適合の対象とする仕様、規格又はそれらの一部 c) 適用された判定ルール
|  | 7.8.7 意見及び解釈の報告 | 7.8.7.1 | 7.8.7.1 意見及び解釈を表明する場合、表明権限をもつ要員が行うこと。 意見及び解釈を形成した根拠を文書化すること。
|  |  | 7.8.7.2 | 7.8.7.2 品目から得られた結果に基づいた意見及び解釈である旨を明示すること。
|  |  | 7.8.7.3 | 7.8.7.3 意見及び解釈を顧客に直接伝達する場合は、その対話の記録を保持すること。
|  | 7.8.8 報告の修正 | 7.8.8.1 | 7.8.8.1 発行済の報告書の変更、修正又は再発行の場合、変更を明確に識別し、変更の理由を報告書に含めること。
|  |  | 7.8.8.2 | 7.8.8.2 発行後の報告書の修正は、"報告書の修正"の表明、若しくは同等の文言を含み、追加文書又はデータ転送の形態で行うこと。 修正は、ISO/IEC 17025の要求事項を満たすこと。
|  |  | 7.8.8.3 | 7.8.8.3 報告書を再発行する場合は、固有の識別を与え、元の報告書を引用すること。
| 7.9 苦情 |  | 7.9.1 | 7.9.1 苦情の受領、評価、決定に関する文書化したプロセスをもつこと。
|  |  | 7.9.2 | 7.9.2 文書化された苦情処理プロセスは、利害関係者の要請に応じて提供可能であること。 苦情を受領した時点で、自身が責任を持つラボラトリ活動に関係するか確認し、関係があればその苦情を処理すること。 苦情処理プロセスの全ての決定の責任を持つこと。
|  |  | 7.9.3 | 7.9.3 苦情処理プロセスは、次の要素及び方法を含むこと。 a) 苦情の受領、妥当性の確認、調査、処置の決定のプロセスの記述 b) 苦情の追跡、処置の記録 c) 適切な処置
|  |  | 7.9.4 | 7.9.4 苦情の妥当性を確認するために必要な全ての情報の収集及び検証に責任をもつこと。
|  |  | 7.9.5 | 7.9.5 苦情申立者に対して苦情の受領を通知し、進捗状況及び結果を提示すること。
|  |  | 7.9.6 | 7.9.6 苦情申立者に伝える結果は、関与した者以外の者が作成又はレビュー・承認すること。
|  |  | 7.9.7 | 7.9.7 苦情処理の終了を苦情申立者に対して正式に通知すること。
| 7.10 不適合業務 |  | 7.10.1 | 7.10.1 不適合業務に関する次の手順をもつこと。 a) 不適合業務の管理の責任及び権限 b) 業務停止、再度の実施及び報告書の保留を含むリスクレベルに基づく処置 c) 不適合業務の重大さの評価 d) 不適合業務の容認の可否の決定 e) 業務結果の回収 f) 業務の再開を承認する責任
|  |  | 7.10.2 | 7.10.2 不適合業務及び7.10.1 のb)～f)に規定する処置の記録を保持すること。
|  |  | 7.10.3 | 7.10.3 不適合業務の再発又はマネジメントシステムの運営の適合性に疑義がある場合、是正処置を実施すること。
| 7.11 データの管理及び情報マネジメント |  | 7.11.1 | 7.11.1 必要なデータ及び情報を利用できること。
|  |  | 7.11.2 | 7.11.2 情報マネジメントシステム（データの収集、処理、記録、報告、保管又は検索に使用）は、導入の前に、機能性の妥当性を確認すること。 情報マネジメントシステムは，変更が行われる場合には、使用前に承認し、文書化し、妥当性を確認すること。
|  |  | 7.11.3 | 7.11.3 情報マネジメントシステムは、次の事項を満たすこと。 a) 無許可のアクセスから保護すること b) 不正な書き換え及び損失から防護すること c) 手書きの記録及び転記の正確さを確保する条件を備える環境の中で運用すること d) データ及び情報の完全性を確実にする方法で維持すること e) システム障害及びそれに対する適切な応急処置及び是正処置を記録すること
|  |  | 7.11.4 | 7.11.4 情報マネジメントシステムが、ラボラトリ以外の場所で管理及び保守されている場合又は外部提供者によって管理及び保守されている場合、システムの提供者又は操作者は、ISO/IEC 17025の適用される全要求事項に適合すること。
|  |  | 7.11.5 | 7.11.5 情報マネジメントシステムに関連する指示書、マニュアル及び参照データを要員がいつでも利用できること。
|  |  | 7.11.6 | 7.11.6 計算及びデータ転送は、適切かつ系統的な方法でチェックを行うこと。
8 マネジメントシステムに関する要求事項 | 8.1 選択肢 | 8.1.1 一般 | 8.1.1 | 8.1.1 要求事項の一貫した達成を支援し、実証し、また、マネジメントシステムを構築し、文書化し、実施し、維持すること。 要求事項に適合すること。 選択肢A又は選択肢Bに基づくマネジメントシステムであること。
|  | 8.1.2 選択肢A | 8.1.2 | 8.1.2（選択肢A） マネジメントシステムは、次の事項に取り組むこと。 － 文書化（8.2 参照） － 文書管理（8.3 参照） － 記録管理（8.4 参照） － リスク及び機会（8.5 参照） － 改善（8.6 参照） － 是正処置（8.7 参照） － 内部監査（8.8 参照） － マネジメントレビュー（8.9 参照）
|  | 8.1.3 選択肢B | 8.1.3 | 8.1.3（選択肢B） ISO 9001の要求事項によるマネジメントシステムを確立し、維持すること。このマネジメントシステムは、ISO/IEC 17025 箇条4～7要求事項への一貫した適合を裏付け実証できること。
| 8.2 マネジメントシステムの文書化（選択肢A） |  | 8.2.1 | 8.2.1 ラボラトリマネジメントは、方針及び目標を確立し、文書化し、維持すること。また、組織の全ての階層で、この方針及び目標を周知し、実施していること。
|  |  | 8.2.2 | 8.2.2 方針及び目標は、ラボラトリの能力、公平性及び一貫性のある運営を含むこと。
|  |  | 8.2.3 | 8.2.3 マネジメントシステムの開発及び実施、並びにマネジメントシステムの有効性の継続的改善に対するコミットメントの証拠を提示すること。
|  |  | 8.2.4 | 8.2.4 全ての文書、プロセス、システム、記録をマネジメントシステムに含めるか、マネジメントシステムから引用、又はマネジメントシステムに関連付けること。
|  |  | 8.2.5 | 8.2.5 全ての要員の職責に適用するマネジメントシステム文書及び関連情報を利用できること。
| 8.3 マネジメントシステム文書の管理（選択肢A） |  | 8.3.1 | 8.3.1 （内部及び外部）文書を管理すること。
|  |  | 8.3.2 | 8.3.2 次の事項を確実にすること。 a) 文書の発行前に権限をもった要員が承認すること。 b) 文書を定期的に見直し、必要に応じて更新すること。 c) 文書の変更及び最新の改訂の状況を識別する。 d) 適用する文書の適切な版を入手し、文書の配布を管理すること。 e) 文書を識別すること。 f) 廃止文書の使用を防止し、廃止文書を保持する場合は、適切に識別すること。
| 8.4 記録の管理（選択肢A） |  | 8.4.1 | 8.4.1 記録を確立し、保持すること。
|  |  | 8.4.2 | 8.4.2 記録の識別、保管、保護、バックアップ、アーカイブ、検索、保持期間、廃棄の管理を実施すること。 契約上の義務の期間において記録を保持すること。 記録は機密保持していること。 記録は直ちに利用できること。
| 8.5 リスク及び機会への取り組み（選択肢A） |  | 8.5.1 | 8.5.1 次の事項を目的としたリスク及び機会を考慮すること。 a) マネジメントシステムは、意図した結果を達成すること。 b) 目的及び目標を達成する機会を広げる。 c) 予期せぬ悪影響及び潜在的障害を防止又は低減する。 d) 改善を達成する。
|  |  | 8.5.2 | 8.5.2 次の事項を計画すること。 a) リスク及び機会への取組み b) 次の事項を行う方法 － 取組みのマネジメントシステムへの統合及び実施 － 取組みの有効性の評価
|  |  | 8.5.3 | 8.5.3 リスク及び機会への取組みは、結果の妥当性に与える潜在的影響に釣り合ったものであること。
| 8.6 改善（選択肢A） |  | 8.6.1 | 8.6.1 改善の機会を特定し、選択して、必要な処置を実施すること。
|  |  | 8.6.2 | 8.6.2 顧客からの肯定的及び否定的なフィードバックを求めること。 改善のためにフィードバックを分析し、利用すること。
| 8.7 是正処置（選択肢A） |  | 8.7.1 | 8.7.1 不適合が発生した場合、次の事項を行うこと。 a) その不適合に対処し、次の事項を行う。 － その不適合の管理、修正処置 － その不適合の結果の対処 b) 再発又は他での発生を防止するため、次の事項により、処置の必要性を評価する。 － 不適合のレビュー、分析 － 不適合の原因 － 類似の不適合の有無、発生の可能性 c) 必要な処置 d) 全ての是正処置の有効性のレビュー e) 是正処置計画の過程で明確になったリスク及び機会の更新 f) マネジメントシステムの変更
|  |  | 8.7.2 | 8.7.2 是正処置は、不適合のもつ影響に応じたものであること。
|  |  | 8.7.3 | 8.7.3 次の事項の証拠として記録を保持すること。 a) 不適合の性質、原因及びとった処置 b) 是正処置の結果
8 マネジメントシステムに関する要求事項 | 8.8 内部監査（選択肢A） |  | 8.8.1 | 8.8.1 次の状況の確認のために事前に定めた間隔で内部監査を実施すること。 a) 次の事項に適合すること。 － ラボラトリのマネジメントシステムの要求事項 － ISO/IEC 17025の要求事項 b) 有効な実施、維持
|  |  | 8.8.2 | 8.8.2 次の事項を行うこと。 a) 頻度、方法、責任、要求事項の立案、及び報告を含む、監査プログラムを計画し、確立し、実施し、維持する。 監査プログラムは、重要性、変更及び前回までの監査の結果を考慮に入れること。 b) 監査基準及び監査範囲を定める。 c) 監査の結果を報告する。 d) 遅滞なく、適切な修正及び是正処置を実施する。 e) 実施及び結果の証拠として、記録を保持する。
| 8.9 マネジメントレビュー（選択肢A） |  | 8.9.1 | 8.9.1 ラボラトリマネジメントは、マネジメントシステムの有効性と方針及び目標を含めて、事前に定めた間隔でマネジメントシステムをレビューすること。
|  |  | 8.9.2 | 8.9.2 マネジメントレビューへのインプットを記録すること。 マネジメントレビューへのインプットは、次の事項に関係する情報を含めること。 a) 内部及び外部の課題 b) 目標の達成 c) 方針及び手順の適切さ d) 前回までのマネジメントレビュー結果の処置 e) 内部監査の結果 f) 是正処置 g) 外部機関による評価 h) 業務の量及び種類の変化、範囲の変更 i) 顧客及び要員からのフィードバック j) 苦情 k) 改善の有効性 l) 資源の適切性 m) リスク特定の結果 n) 結果の妥当性の保証の成果 o) 監視活動及び教育訓練等その他の関連因子
|  |  | 8.9.3 | 8.9.3 マネジメントレビューのアウトプットは、次の事項の決定及び処置を記録すること。 a) マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性 b) ラボラトリ活動の改善 c) 必要とされる資源の提供 d) あらゆる変更の必要性
Note on F2: 書類審査時において、 Ａ：書類審査上、問題なし Ｂ：適合していない又は満足な回答を得ていないが、現地審査で確認 Ｃ：ＩＡＪａｐａｎ事務局と協議 ＮＡ：項目が該当せず をチェックする。